УРЮПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УРЮПИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

15 декабря 2025 года                     № 19/241

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений

на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории  Урюпинского муниципального района Волгоградской области

Рассмотрев обращение главы Урюпинского муниципального района об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории  Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основании пункта 7 части 1 статьи 8, пункта 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 года          № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  Устава Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Урюпинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории  Урюпинского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Направить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области главе Урюпинского муниципального района для подписания и опубликования в установленном порядке.

Председатель

Урюпинской районной Думы                                                  Т.Е. Матыкина

Приложение к решению

Урюпинской районной Думы

от 15 декабря 2025 года № 19/241

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений

на предмет их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным

и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений

на территории  Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию Урюпинского муниципального района Волгоградской области (далее - администрация района) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается постановлением администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению, выявленных нарушений по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в администрации района.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация района направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией района по форме согласно приложению 3 к Порядку.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

17. Настоящий Порядок вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене администрации Урюпинского муниципального района «Районные ведомости».

Глава

Урюпинского муниципального района                                 А.Ю. Максимов

## Приложение 1

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений на предмет…

АКТ

осмотра здания, сооружения

"__" __________ 20__ г.

Место проведения осмотра (адрес): ___________________________________

__________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

__________________________________________________________________

на основании Распоряжения __________________________________________

__________________________________________________________________

от  ________________  года  N  ______ провел(и) осмотр здания, сооружения,

расположенного по адресу:__________________________________________,

принадлежащего ___________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

в присутствии: _____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________________________

должностного лица с указанием должности,

__________________________________________________________________

уполномоченного лица с указанием оснований для уполномочивания)

Проверкой установлено: _____________________________________________

(описание выявленных нарушений, в случае если

__________________________________________________________________

нарушений не установлено, указывается "нарушений не выявлено")

__________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен(а) _____________________ ___________________

(Ф.И.О.)                              (подпись)

Копию акта получил(а)           _____________________ ___________________

(Ф.И.О.)                              (подпись)

Присутствующие:

1. ______________________________________________ __________________

(Ф.И.О.)                                                          (подпись)

2. ______________________________________________ __________________

(Ф.И.О.)                                                           (подпись)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр

1. ______________________________________________ __________________

(должность, Ф.И.О.)                                                (подпись)

2. ______________________________________________ __________________

(должность, Ф.И.О.)                                                (подпись)

## Приложение 2

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений на предмет…

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения N ___ от _____ 20___ г.

РЕКОМЕНДУЮ:

| N п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения |
| --- | --- | --- |

Срок повторного осмотра здания, сооружения - "____" _____________ 20__ г.

Рекомендации получил(а) __________________________ _________________

(Ф.И.О.)                                     (подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту N ___

___________________________________________________ _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

По пункту N ___

___________________________________________________ _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)

По пункту N ___

___________________________________________________ _______________

(должность, Ф.И.О.)                                                 (подпись)

## Приложение 3

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений на предмет…

Журнал учета осмотров

| N п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения | Номер и дата Акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Лица, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |